130W amalgam w flow switch

| Item No. | Type | Part |
| --- | --- | --- |
| XH06132 | 130 Watt Amalgam UV-C Edelstahl mit Flow Switch |  |
| E800904 | Philips TUV Lampe 130 Watt Amalgam | A |
| QG012 | Quarzglas 920 x 31 mm 130 Watt | C |
| E800912 | Abdichtungsring für Quarzglas Jumbo UV-C | B |
| EP130001 | Elektrischen Teil 130 Watt Amalgam UV-C mit Flow Switch | G |
| 3903670 | Gehäuse für 130 Watt Amalgam UV-C | H |
| E800940 | Dreiteiligen Kupplung 63 mm schwarz | D |
| E800941 | Abdichtungsring für Dreiteiligen Kupplung 63 mm | F |
| F990115 | Reduzierstück 1,5" Gewinde x 63 aus 50 in | E |
| B290020 | Reduzierstück 63/63 für Flow Switch | I |
| B290021 | Reduzierstück 60/60 mit 3/4" Gewinde für Durchflußschalter Amalgam | I |
| E801220 | Flow Switch | P |
| 3901045 | Mutter 70mm x 33.5mm schwarz | K |
| F990107 | Endkappe Amalgam schwarz | J |