ANTI ALGAE COPPER ELECTROLYZER

Eine ideale, effektive Methode zur Bekämpfung von (Faden-) Algen. Der Copper Electrolyzer wird vor dem Eingang, wo das Wasser in den Teich zurückfließt, im Leitungssystem angeordnet. Das Teichwasser strömt durch das Gehäuse des Copper Electrolyzer. Im Gehäuse befindet sich eine Kupfereinheit, der sogenannte Elektrolyseur. Die Kupfereinheit gibt eine geringe Kupfermenge an das Wasser ab, das durch das Gehäuse fließt. Die Kupferionen (Cu2+) im Wasser sind positiv geladen und greifen die Zellwand von Algen, Bakterien, Viren und anderen primitiven Organismen an. Dadurch sind die Organismen nicht mehr in der Lage, Nährstoffe aufzunehmen und können sich nicht mehr vermehren. Diesen Vorgang der positiven Aufladung von Kupfer nennt man Kupferelektrolyse. Eingang/Ausgang: Ø 50 mm.

Achtung: (Zu viel) Kupfer ist für Fische schädlich!

Für den Handel und die Verwendung kupferhaltiger Produkte gelten vorbehaltlich EUVerordnungen oder bedingter Genehmigungen nationale Regelungen. Das in diesen Einheiten verwendete Kupfer entspricht der REACH-Registrierung. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Käufers, sich über die geltenden örtlichen Vorschriften bezüglich der Verwendung (und des Handels mit) Kupfer zur Wasserdesinfektion zu informieren.

| Art.Nr. | Typ | Anschluss | Max. Dosierung |
| --- | --- | --- | --- |
| 3300029 | Copper Electrolyzer | 50 mm | 0,7 ppm |

ANTI ALGAE COPPER ELECTROLYZER ERSATZTEILE

| 33000029 | Xclear Anti Algae Copper Electrolyzer |  |
| --- | --- | --- |
| B290076 | Control Box for Copper Electrolyzer | B |
| 3300027 | Housing Xclear Anti Algae Copper Electrolyzer | E |
| B290029 | Copper v unit for Blue Lagoon UV-C Ionizer | A |
| 3901045 | Nut 70mmx33.5mm BLACK | K |
| E801509 | O-Ring for 3-way connection (1 piece) | G |
| 3902068 | O-ring 56x3 UV-C housing/glass SIL | C |
| B220013 | Nut ABS black | F |
| E801136 | Glue socket 50mm transparent ABS | H |