BIO BALLS

Hochwertige Biobälle in einzigartiger Form für biologische Filterung und bessere Wasserverteilung (Trickle Filter). Hochwertige Materialien für lange Lebensdauer. Verschiedene Größen, speziell für den Einsatz in Teichen.

Gesamte Oberfläche: 8797mm², geschützte Oberfläche: 7037 mm².

| Art.Nr. | Typ | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 4902611 | Bio Balls Bag | 10 liter |
| 4902017 | Bio Balls 30 mm big bag | (± 72.000 pieces) |

BIO BLOCKS

Nützliche Bakterien, die auf der großen Oberfläche dieser Filterblöcke wachsen, wandeln schädliche Stoffe und Abfallprodukte von Fischen in relativ harmlose Nebenprodukte um, die anschließend von Pflanzen oder durch den Wasseraustausch entfernt werden.

Größe: Ø50 mm, Höhe: 29 mm, Gesamte Oberfläche: 18897mm², geschützte Oberfläche: 11338 mm².

| Art.Nr. | Typ | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 4902613 | Bio Blocks bag | 10 L (± 90 pcs.) |
| 4902629 | Bio Blocks bag | 25 L (± 225 pcs.) |
| 4902010 | Bio Blocks bag | ± 500 pcs. |
| 4902015 | Bio Blocks bag | ± 2.000 pcs. |