IMMERSION UV-C

UV-C-Tauchlampen haben gegenüber herkömmlichen UV-CEinheiten einen großen Vorteil: Es gibt keinen Druckverlust.

• Diese Lampen können in Filtertanks eingesetzt werden, so dass das Wasser ohne Widerstand/

Druckverlust durchströmen kann.

• Das Kunststoffende der Lampe hat einen Durchmesser von 32 mm, so dass man 32-mm-Rohrschellen verwenden kann, um die Lampe in einem Tank zu montieren.

• Erhältlich ist auch eine spezielle Tankdurchführung, um die Lampe direkt z.B. im Filter zu installieren (siehe Abbildung).

HINWEIS:

• Dieses Produkt ist nur für den professionellen Einsatz geeignet.

• Es muss in eine professionelle Anwendung integriert oder mit anderen Geräten zusammen verbaut werden.

• Dieses Produkt darf erst verwendet werden, wenn der Installateur bzw. Benutzer sichergestellt

hat, dass es den neuesten europäischen Richtlinien für UV-C-Einheiten entspricht.

| Art.Nr. | Typ | UV-C Lampe |
| --- | --- | --- |
| XP01402 | Immersion UV-C 40 W | 40 W T5 |
| XP01752 | Immersion UV-C 75 W | 75 W T5 |
| XP01402.1 | Immersion UV-C 40 W Amalgam | 40 W Amalgam T5 |
| XP01802 | Immersion UV-C 80 W Amalgam | 80 W Amalgam T5 |
| 7201269 | Tank connector 1½" | - |

IMMERSION UV-C ERSATZTEILE

| Item No. | Type | Part |
| --- | --- | --- |
| XP01402 | Xclear Immersion UV-C 40 W |  |
| XP01752 | Xclear Immersion UV-C 75 W |  |
| XP01402.1 | Xclear Immersion UV-C 40 W amalgam |  |
| XP01802 | Xclear Immersion UV-C 80 W amalgam |  |
| F980078BU | Lamp VGE T5 40 W 4P Base F(bu) | C |
| F980079BU | Lamp VGE T5 75 W 4P Base G | C |
| 4800070AM | Lamp VGE Lighttech T5 40 W Amalgaam Base C | C |
| 4800082AM | Lamp VGE Lighttech T5 80 W Amalgaam Base C | C |
| 3100837 | Quartz Glass Immersion 679 x 25 mm 40/75 W AM | D |
| 3100847 | Quartz Glass Immersion 384 x 25 mm 40 W Amalgam AM | D |
| 3100835 | Electrics Immersion UV-C 40 W | E |
| 3100836 | Electrics Immersion UV-C 75 W | E |
| 3100842 | Electrics Immersion UV-C 40/80 W Amalgam | E |
| 3900684 | External threaded socket for quartz glass Immersion | H |
| 7201269 | Tank connector 1/2'' | H |