Inox

| Art.Nr. | Typ | Teil |
| --- | --- | --- |
| XP02752 | Inox UV-C 75 Watt T5 |  |
| XP02132 | Inox UV-C 130 Watt Amalgam |  |
| E800902P | Philips TUV 36T5 HO4P-SE 75 Watt | A |
| E800904 | Philips TUV Lampe 130 Watt Amalgam | A |
| QG015 | Quarzglas Inox UV-C 75 Watt | C |
| QG012 | Quarzglas Inox UV-C 130 Watt | C |
| E800912 | Abdichtungsring für Quarzglas (3 St.) | B |
| EP075005.1 | Elektrischen Teil Inox UV-C 75 Watt Xclear | G |
| EP130004.1 | Elektrischen Teil Inox UV-C Amalgam Xclear | G |
| B212002 | Gehäuse für Inox UV-C 75 / 130 Watt | H |
| B290020 | Reduzierstück 63/63 3/4" Gewinde für Flow Switch Amalgam | I |
| B290021 | Reduzierstück 60,5/60,5 3/4" Gewinde für Flow Switch Amalgam | I |
| E801220 | Flow Switch komplett | L |