Module UV-C

| Art.Nr. | Typ | Teil |
| --- | --- | --- |
| XP08402 | Xclear Module UV-C 40W Amalgam |  |
| XP08802 | Xclear Module UV-C 80W Amalgam |  |
| XP09402 | Xclear Module UV-C 40W Amalgam Signal |  |
| XP09802 | Xclear Module UV-C 80W Amalgam Signal |  |
| EP080013 | Elektrischen Teil Module UV-C 40/80W Amalgam | A |
| EP080012 | Elektrischen Teil Module UV-C 40/80W Amalgam Signal | B |
| 3903110 | Lampe VGE T5 40W Amalgam Base C | C |
| 3903111 | Lampe VGE T5 80W Amalgam Base C | C |
| QG104 | Quarzglas VSC 667 x 25 mm 80W AM | D |
| QG018 | QuarzglasVSC 400 x 25 mm 40W AM | D |
| 3902041 | O-ring 56 x 3 | E |
| F990713 | Durchführungsadapter | F |
| 7107813 | Gegenmutter schwarz | G |
| 3902046 | Flachdichtung | H |