MODULE UV-C

Das Module UV-C ist unsere neueste Ergänzung von UV-CDesinfektionssystemen mit einem großen Vorteil: Kein Druckverlust.

• Diese Lampen können in Filtertanks verwendet werden, damit das Wasser ohne Widerstand / Druckverlust passieren kann.

• Das Gerät ist sehr einfach zu installieren.

• Mit dem transparenten Lampenkopf können Sie leicht erkennen, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist.

• Für den direkten Einbau in z.B. Filter ist ein spezieller Tankanschluss erhältlich (siehe Bild).

• Die Signalsteuereinheit verfügt über eine visuelle Anzeige, wann die Lampe ausgetauscht werden muss.

HINWEIS:

• Dieses Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

• Es sollte in einer professionellen Anwendung installiert oder mit anderen Geräten zusammengebaut werden.

• Vor der Verwendung dieses Produkts muss der Installateur / Benutzer darauf achten, dass das Produkt den neuesten lokalen Standards für UV-C-Geräte entspricht.

• Für Steuergeräte gibt es zwei Möglichkeiten.

| Art.Nr. | Typ | UV-C Lampe |
| --- | --- | --- |
| XP08402 | Xclear Module UV-C 40 W Amalgam | 40 W Amalgam |
| XP08802 | Xclear Module UV-C 80 W Amalgam | 80 W Amalgam |
| XP09402 | Xclear Module UV-C 40 W Amalgam Signal | 40 W Amalgam |
| XP09802 | Xclear Module UV-C 80 W Amalgam Signal | 80 W Amalgam |

MODULE UV-C ERSATZTEILE

| Item No. | Type | Part |
| --- | --- | --- |
| XP08402 | Xclear Module UV-C 40 W Amalgam |  |
| XP08802 | Xclear Module UV-C 80 W Amalgam |  |
| XP09402 | Xclear Module UV-C 40 W Amalgam Signal |  |
| XP09802 | Xclear Module UV-C 80 W Amalgam Signal |  |
| EP080013 | Electrics for Xclear Module UV-C 40/80 W Amalgam | A |
| EP080012 | Electrics for Xclear Module UV-C 40/80 W Amalgam Signal | B |
| 3903110 | Lamp VGE T5 40 W Amalgam Base C | C |
| 3903111 | Lamp VGE T5 80 W Amalgam Base C | C |
| QG104 | Quartz Glass VSC 667 x 25 mm 80 W AM | D |
| QG018 | Quartz Glass VSC 400 x 25 mm 40 W AM | D |
| 3902041 | O-ring 56 x 3 | E |
| F990713 | Feed-through adapter | F |
| 7107813 | Counter nut black | G |
| 3902046 | Flat gasket | H |