Professional 110

| Art.Nr. | Typ | Teil |
| --- | --- | --- |
| XH07752 | Professional UV-C Ø110 T5 75 Watt |  |
| XH07132 | Professional UV-C Ø110 Amalgam 130 Watt* |  |
| E800902P | Philips TUV 36T5 HO4P-SE 75 Watt | A |
| E800904 | Philips TUV Lampe 130 Watt Amalgam | A |
| QG015 | Quarzglas 933 x 25 mm 40/75 Watt | C |
| QG012 | Quarzglas 920 x 31 mm 130 Watt | C |
| 3902041 | Abdichtungsring 56 x 3 mm UV-C | D |
| EP075002 | Elektrischen Teil Jumbo UV-C 75 Watt | G |
| EP130001 | Elektrischen Teil 130 Watt Amalgam UV-C + Flow Switch | G |
| 3903671 | Gehäuse Professional UV-C Ø110 75 Watt T5 | H |
| 3903672 | Gehäuse Professional UV-C Ø110 130 Watt Amalgam | H |
| F990107 | Endkappe mit Lampenfassung 32 mm | F |
| B290020 | Reduzierstück 63/63 für Flow Switch | I |
| E801220 | Flow Switch für 130 Watt Amalgam | P |
| 4800079 | Ersatz für Gehäuse 130 Watt Amalgam | - |
| E801146 | Rohrschelle 110 mm schwarz | K |