XCLEAR PROFIHEATER

Der Xclear ProfiHeater ist ein professionelles Edelstahl-Heizgerät für Teiche.

Um die Temperatur von 1 m³ Wasser in 1 Stunde um 1 °C zu erhöhen, sind ca. 1.000 kcal erforderlich. Diese Formel ist allerdings nur eine Richtschnur, weil die Temperatur auch von der Art der Oberfläche und der Isolierung abhängig ist. Alle Modelle verfügen über einen bis 40°C regelbaren Thermostat. Sowohl das Heizelement als auch die Innenverkleidung des Gehäuses besteht aus hochwertigem Edelstahl. Der ProfiHeater kann mit einem Teichschlauch oder PVC-Rohr angeschlossen werden. Hilfsteile werden mitgeliefert.

| Art.Nr. | Typ | Verbrauch | Max. Durchfluss | Max. Teich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6900455 | ProfiHeater 1 kW (860 kcal/h) | 1000 W | 20 m3/h 330 l/min | 5.000 l |
| 6900456 | ProfiHeater 2 kW (1720 kcal/h) | 2000 W | 20 m3/h 330 l/min | 10.000 l |
| 6900457 | ProfiHeater 3 kW (2580 kcal/h) | 3000 W | 20 m3/h 330 l/min | 15.000 l |