XCLEAR STATIC MIXER

Der statische Mischer sorgt bei niedrigem hydrostatischen Druck für eine gute Sauerstoffverteilung im Wasser. Durch die Verbesserung des Designs wird das Wasser noch besser gemischt, was zu den gewünschten Ergebnissen führt!

FUNKTIONSWEISE
Im statischen Mischer wird das Wasser optimal mit Luft gemischt. Wasser und Luft strömen an den PVC-Flügeln entlang, und die Luft (eventuell mit Ozon) wird schnell und effizient mit dem Wasser vermischt. Dank des relativ geringen Druckverlustes kann eine Energiesparpumpe eingesetzt werden.

VORTEILE

• Kann leicht an das vorhandene Filtersystem angeschlossen werden.

• Verlängerte Mischfläche

• Korrosionsbeständig

• Einschließlich Luftschlauchanschluss.

• Der statische Mischer kann auch in einem Niederdrucksystem zusammen mit einer   energiesparpumpe eingesetzt werden.

• Auch geeignet für Salzwasser

| Art.Nr. | Typ | Abmessung |
| --- | --- | --- |
| 4800016 | Static Mixer Ø 75 mm | 75 mm |
| 4800030 | Static Mixer Union Ø 75 mm | 75 mm |