VGE UV-C Lampen

Neben den in Blue Lagoon-Produkten verwendeten Lampen bietet VGE verschiedene Ersatzlampen an. Nachfolgendfinden Sie die verschiedenen Lampentypen, die VGE B.V. in ihren Produkten verwendet. Auf der rechten Seite finden Sie neben den Blue Lagoon- Ersatzlampen eine Übersicht der Lampen, die zum Austausch gekauft werden können. Für den professionellen Markt ist es auch möglich, hochwertige Lampen mit höherer Leistung zu liefern. Zum Beispiel Lampen mit 325 und 400 Watt. Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@vgebv.nl für die tatsächlichen Preise und Lieferzeiten.

PL-S Lampen sind kompakte, keimtötende UV-C Lampen, die in privatem Wasser genutzt werden und luftdesinfizierende Einheiten. Die kompakte Größe der Lampen erlauben für ein kleines System Design und Design Flexibilität. Dank der ein-endigen Lampen Basis, ist das Ersetzen einfach.

PL-L Lampen sind kompakte, keimtötende UV-C Lampen, die in Wasser genutzt werden und luftdesinfizierende Einheiten. Die kompakte Größe der Lampen erlauben für ein kleines System ein Design und Design Flexibilität. Dank der ein-endigen Lampen Basis, ist das Ersetzen einfach.

TL Mini Lampen sind schmale doppelendige, keimtötende, UV-C Lampen, die in privatem Wasser genutzt werden und luftdesinfizierende Einheiten. Der kleine Radius von 16 mm Durchmesser erlaubt für ein kleines System Design und Design Flexibilität.

TL Lampen (T8) sind schmale doppelendige, keimtötende, UV-C Lampen, die für professionelle Luftdesinfizierung genutzt werden. Darüber hinaus haben sie ein lange und zuverlässige Lebensdauer, die eine vorherige Planung der Wartung ermöglichen.

T5 Lampen sind ein-endige, keimtötende UV-C Lampen, die in kommerzielle Wasser und luftdesinfizierende Einheiten. Der kleine Radius von 16 mm Durchmesser erlaubtfür ein kleines System Design und Design Flexibilität.

Die Philips Smart Cap Technologie ist eine innovative Entwicklung zur optimalen Sicherung! Der Lampenfuß und der Fitting, welcher in das Lampengehäuse gedreht wird, sind beide mit einem Sicherheitsschalter versehen. Sobald die Lampe aus dem Gehäuse geholt wird, wird die Stromzufuhr unterbrochen.

T6 Lampen sind einseitige UV-C-Lampen (keimtötend), die in professionellen Wasser- und Luftdesinfektionsgeräten verwendet werden. Der Durchmesser der Lampe von 19 mm ermöglicht ein kleines Systemdesign und Designflexibilität. T6-Lampen bieten über ihre gesamte Lebensdauer eine nahezu konstante UV-Leistung. Der T6 wird hauptsächlich in der Amalgam-Version verwendet.

VGE Smart Pin Technology. Die SPT ermöglicht es, die Lampe sicher zu ersetzen, obwohl das System mit Wasser gefüllt bleibt. Sollte die Lampe beim Auswechseln versehentlich nicht ausgeschaltet sein, geschieht dies automatisch, sobald sie aus der Fassung entfernt wird. Wegen der Dichtung zwischen Lampenfassung und Lampe kann das System auch in Fällen benutzt werden, in denen IPx4 erforderlich ist. Die hochwertige Keramik ist nicht nur ein exzellenter elektrischer Isolator, sondern auch korrosionsbeständig. Dank verschiedener transparenter Teile lässt sich der Lampenbetrieb problemlos visuell überprüfen.

SBT Lampen Der Lampensockel ist mit einem Bajonettverschluss ausgestattet. Die Lampe selbst ist einseitig gesockelt, was nicht nur die Installation und den Austausch erleichtert, sondern auch Platz für Wartungsarbeiten nur auf einer Seite der Bestrahlungskammer erfordert.

Blue Lagoon UV lampen

Jede Blue Lagoon-Einheit ist mit einer UV-Lampe ausgestattet. Je nach System wurde die Wahl der Lampe getroffen. Um sicherzustellen, dass ein UV-C-Desinfektionssystem die Badegäste weiterhin vor Krankheitserregern wie Schimmelpilzen, Viren und Bakterien schützt, ist es wichtig, eine UV-C-Lampe rechtzeitig auszutauschen. Die durchschnittliche effektive Lebensdauer einer UV-C-Lampe beträgt 9.000 Stunden. Eine Amalgamlampe hat eine längere Lebensdauer von ca. 16.000 Stunden. Obwohl die Lampe nach dieser Zeit noch weiter arbeitet, nimmt ihr Desinfektionswert von da an rapide ab. Um die Gesundheit der Badegäste zu gewährleisten, ist es wichtig, die UV-C-Lampe rechtzeitig auszutauschen.

T5 & T6 Ersatzlampen

| ARTNR. | MARKE | TYP | VPE | Typ | MODELL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E800900 | Philips | TUV 16W 4P-SE UNP | 1 | T5 | C |
| E800901P | Philips | TUV 36T5 40W 4P-SE | 1 | T5 | C |
| E800902P | Philips | TUV 36T5 HO 75W 4P-SE | 1 | T5 | C |
| 3903567 | Philips | TUV 64T5 75W 4P-SE (1.56m) | 1 | T5 | C |
| B280005 | Philips | TUV Smart Cap 75W | 1 | T5 | D |
| B280006 | Philips | TUV Smart Cap 40W | 1 | T5 | D |
| E800904 | Philips | TUV XPT 130W 4P-SE Amalgam | 1 | T6 | E |
| E800901L | LightTech | T5 40W 4P-SE | 1 | T5 | C |
| E800902L | LightTech | T5 75W 4P-SE | 1 | T5 | C |
| F980005 | LightTech | T6 130W 4P Amalgam | 1 | T6 | E |
| 3903025 | VGE - LightTech | T6 325W 4P-SE Amalgam | 1 | T6 | E |
| F980115 | LightTech | T6 200W 4P Amalgam | 1 | T6 | E |
| 4800070AM | VGE - LightTech | T5 40W 4P Amalgam | 1 | T5 | C |
| 4800082AM | VGE - LightTech | T5 80W 4P Amalgam | 1 | T5 | C |
| 3903073 | VGE | 4P-SE 40W T5 | 25 | T5 | C |
| 3903074 | VGE | 4P-SE 75W T5 | 25 | T5 | C |
| F980122 | VGE - LightTech | T5 21W 4P HO | 1 | T5 | X |

Einheit spezifische Ersatzlampen

| ARTNR. | MARKE | TYP | VPE | Typ | MODELL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F980065 | VGE - LightTech | T5 16W 4P-SE | 1 | T5 | G |
| F980068 | VGE - LightTech | T5 40W 4P-SE, Länge 365mm (kurz) | 1 | T5 | F |
| F980002 | VGE - LightTech | T5 40W 4P-SE | 1 | T5 | F |
| F980004 | VGE - LightTech | T5 75W 4P-SE | 1 | T5 | F |
| F980078BU | VGE - LightTech | T5 40W 4P-SE | 1 | T5 | F(bu) |
| F980079BU | VGE - LightTech | T5 75W 4P-SE | 1 | T5 | G(bu) |
| 4800033 | VGE - LightTech | T5 75W 4P-SE Ozone | 1 | T5 | H |
| F980008 | VGE - LightTech | T6 130W Amalgam 4P | 1 | T6 | M |
| F980010 | VGE - LightTech | T5 80W 4P | 1 | T5 | X |
| F980020 | VGE - LightTech | T6 140W Amalgam 4P | 1 | T6 | X |
| F980120 | VGE - LightTech | T5 21W 4P | 1 | T5 | G |
| F980122 | VGE - LightTech | T5 20W 4P HO | 1 | T5 | X |
| F980124 | VGE - LightTech | T5 40W 4P HO | 1 | T5 | X |
| B280002 | Blue Lagoon - LightTech | T5 40W Ionizer, Länge 635mm (kurz)) | 1 | T5 | K |
| B280001 | Blue Lagoon - LightTech | T5 75W Ionizer, Länge 645mm (kurz) | 1 | T5 | K |
| 3903114AM | VGE | T5 42W |  |  |  |

PL Lampen

| ARTNR. | MARKE | TYP | VPE | Typ | MODELL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3903005 | Philips | TUV PL-S 5W /2P | 10 | PLS-S | A |
| 3903009 | Philips | TUV PL-S 7W /2P | 10 | PLS-S | A |
| 3903010 | Philips | TUV PL-S 9W /2P | 10 | PLS-S | A |
| 3903013 | Philips | TUV PL-S 9W /4P | 10 | PLS-S | - |
| 3903020 | Philips | TUV PL-S 11W /2P | 25 | PLS-S | A |
| 3903030 | Philips | TUV PL-L 18W /4P | 25 | PL-L | B |
| 3903033 | Philips | TUV PL-L 24W /4P | 25 | PL-L | B |
| 3903040 | Philips | TUV PL-L 36W /4P | 1 | PL-L | B |
| 3903050 | Philips | TUV PL-L 55W /4P | 1 | PL-L | B |
| B212012 | Philips | Replacement lamp 12W 230V | 1 | PL-S | J |
| B212012 USA | Philips | Replacement lamp 15W 120V | 1 | PL-S | J |
| 4600003 | Philips | Replacement lamp Aetaire |  |  |  |
| 4610007 | Philips | TUV PL-L 60W /4P | 1 | PL-L | B |
| 3903095 | Philips | TUV PL-L 95W /4P | 1 | PL-L | B |

TL Lampen

| ARTNR. | MARKE | TYP | VPE | Typ | MODELL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3903557 | Philips | TUV TL-MINI 6W FAM | 25 | TL | I |
| 3903558 | Philips | TUV TL-MINI 8W FAM | 25 | TL | I |
| 3903559 | Philips | TUV TL 10W 1SL T8 | 25 | TL | I |
| 3903563 | Philips | TUV TL-MINI 11W FAM | 25 | TL | I |
| 3903560 | Philips | TUV TL 15W 1SL T8 | 25 | TL | I |
| 3903574 | Philips | TUV TL-MINI 16W | 25 | TL | I |
| 3903561 | Philips | TUV TL 25W 1SL T8 | 25 | TL | I |
| 3903564 | Philips | TUV TL 30W 1SL T8 | 25 | TL | I |
| 3903565 | Philips | TUV TL 36W SLV | 6 | TL | I |
| 3903562 | Philips | TUV TL 55W 1SL HO T8 | 6 | TL | I |
| 3903570 | Philips | TUV TL 75W HO T8 | 6 | TL | I |
| 3903070 | VGE | TL 25W T8 | 25 | TL | I |
| 3903071 | VGE | TL 30W T8 | 25 | TL | I |
| 3903072 | VGE | TL 55W T8 | 25 | TL | I |

Einheit spezifische Ersatzlampen

| ARTNR. | MARKE | TYP | VPE | Typ | MODELL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F980086 | VGE | Ersatzlampe Delta EA-3H-5 / 35W | 50 | T5 | C |
| F980080 | VGE | Ersatzlampe Delta EA-3/4H-10 / 45W | 50 | T5 | C |
| F980082 | VGE | Ersatzlampe Delta EA-4/4H-20 / 90W | 50 | T5 | C |
| F980084 | VGE | Ersatzlampe Delta EA-4H-40 / 110W | 60 | T5 | C |
| F980088 | VGE | Ersatzlampe BIO-UV 10 / 38W | 50 | T5 | C |
| F980090 | VGE | Ersatzlampe BIO-UV 20 / 59W | 50 | T5 | C |
| F980092 | VGE | Ersatzlampe BIO-UV 30 / 87W | 50 | T5 | C |
| F980094 | VGE | Ersatzlampe BIO-UV 40 / 102W | 60 | T5 | C |
| F980102 | VGE Pro - LightTech | SPT 140W 867mm | 1 | T6 | L |
| F980103 | VGE Pro - LightTech | SPT 200W 1115mm | 1 | T6 | L |
| F980107 | VGE Pro - LightTech | SPT 40W 389mm | 1 | T5 | L |
| F980108 | VGE Pro - LightTech | SPT 75W 867mm | 1 | T5 | L |
| F980104 | VGE Pro - LightTech | SPT 325W 1588mm | 1 | T6 | L |
| F980112 | VGE Pro - LightTech | SPT 400W 2000mm | 1 | T6 | L |